## Q&A
Q.1 | FRP容器と鋼製容器の違いを教えてください。
A.1 | FRP容器は鋼製容器と違い、腐食せず、重量は鋼製容器に比べはるかに軽量です。また、LPガスの残量が目視で確認できます。
Q.2 | FRP容器を屋内に設置することはできますか？
A.2 | カップリングが付いた内容積が25リットル未満の容器（10ｋｇ以下の容器）であれば、室内に設置することが可能です。
Q.3 | FRP容器は何年間使用できますか？
A.3 | FRP容器は検査合格後、3年毎の再検査を受けることにより15年間使用することが出来ます。但し、検査合格後15年を経過すると、容器の使用、移動、容器へのLPガスの充填は出来ません。
Q.4 | FRP容器が製造されているのは日本だけですか？
A.4 | 2000年頃からヨーロッパで製造・販売が開始され現在までに70か国以上で1000万本以上が販売・使用されています。
Q.5 | 鋭利な刃物やキリ等で傷つけられたら、充填しているLPガスが漏洩する等の危険はないのですか？
A.5 | 傷の深さが、FRP容器厚さの40％程度であれば、安全上問題はありません。従って、故意に刃物やキリ等で傷を付けない限り、ガスは漏洩しません。但し、傷が深く、大きい場合は、使用を中止し販売店にご相談をお願いします。
Q.6 | 釘などがFRP容器を貫通した場合、FRP容器が破裂する等の心配はないですか？
A.6 | FRP容器を加圧した後に、直径10mmの鋭利な金属を容器に貫通させても容器が分解しないことを確認しています。
Q.7 | 例えば火災時等で加熱された場合に、爆発したり、破裂したりする心配はありませんか？
A.7 | 火炎暴露（容器全体を火炎で完全に包む）試験を実施し、容器が爆発、破裂しないことを確認しています。
Q.8 | FRP容器を誤って落下させた場合、容器が破損し、充填しているLPガスが漏洩する心配はないのですか？
A.8 | 1.5ｍの高さからコンクリートの上に落下させても安全なことを確認しています。1.5ｍ以上の高さから落とした場合や容器外側の保護ケースが破損した場合は販売店に申し出て使用を中止して下さい。1.5ｍ以下高さから落下させた場合でも心配であれば、販売店へご相談下さい。
Q.9 | FRP容器を通常の鋼製の容器と同じように屋外に設置しても問題が無いでしょうか？
A.9 | 長期間屋外に設置して安全上問題ないことは、JIS等で規定された耐候性試験（大気暴露試験）を実施し確認しています。また、FRP容器は安全上の問題なく世界中で屋外使用されています。但し、直射日光が当たらないようにし、容器の温度を40℃以下に保つ必要があります。
Q.10 | FRP容器をキャンプ等で使用するために車で運ぶことができますか？
A.10 | FRP容器の内容積が25リットル以下(10kg容器以下）であれば、２本まで車に乗せ運ぶことが出来ます。但し、容器の温度を40℃以下に保ち、容器を移動できる距離は、LPガス販売事業者が30分以内に到達できる距離（販売事業者から概ね20km以内）に限られます。