（参考様式）別添７－１．　見積書　※金額はあくまで一例です。記入例として見てください。

御　見　積　書（写し）

見積No

株式会社ニチダン　　　　　　御中　　　　　　　　　　　　　　　平成○○年５月１０日

社印

総　価　格　　　￥　　　19,224,000　　－

（工事を行う予定の工事会社）

○○プラント株式会社

代表取締役社長　○○○○

（住所）〒

（TEL）

御支払条件 別途協議

御受渡場所　　株式会社ニチダン○○充てん所内

備　　　　考

◎御見積書有効期間本書日附後９０日限りですから期限後御註文の際には一応御照会ください

| 項目 | 品名仕様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ○○充てん所設備改造・増強工事 |  |  |  |  |
| １ | 設計費 | １ | 式 |  | 180,000 |
| ２ | 設備費 （申請の手引き２頁の（２）補助対象経費の②設備費の記載項目に沿って書くこと） |  |  |  |  |
|  | ２－１．充てん設備 | １ | 式 |  | 8,065,000 |
|  | ２－２．プラットホーム | （ ～ 省 略 ～ ） |  |  |  |
|  | ２－３．共同充てんシステム | １ | 式 |  | 3,120,000 |
| ３ | 工事費 |  |  |  |  |
|  | ３－１.充てん機設置工事 | １ | 式 |  | 250,000 |
|  | ３－２．充てん機更新高圧配管工事 | １ | 式 |  | 340,000 |
|  | ３－３．充てんシステム電気工事 | １ | 式 |  | 400,000 |
|  | ３－４．土木工事 | １ | 式 |  | 580,000 |
|  | ３－５．充てんポンプ更新高圧配管工事 | １ | 式 |  | 3,100,000 |
|  | ３－６．充てんポンプ更新電気設備工事 | １ | 式 |  | 820,000 |
| ４ | システム稼動確認費 （試運転調整費を記載） | １ | 式 |  | 945,000 |
|  | 補助対象外の工事がある場合は、 この項目ごとに補助対象と 補助対象外に分けて下さい。 |  |  |  |  |
|  | 合 計 |  |  |  | 17,800,000 |
|  | 消費税 8％ |  |  |  | 1,424,000 |
|  | 総合計 |  |  |  | 19,224,000 |

注：①上記見積を提出させるために作成した見積依頼書を併せて提出。

②上記項目１～の内訳詳細（形式・能力、数量、単位、単価）を別紙として添付。

| 項目 | 品 名 | 仕 様 |  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ○○充てん所設備改造・増強工事 |  |  |  |  |  |  |
| １ | 設計費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 関係書類作成費 | 延べ時間 |  | 42 | 時間 | 3,000 | 126,000 |
|  | 図面等作成費 |  |  | 3 | 枚 | 4,000 | 12,000 |
|  | 高圧ガス変更許可申請書作成費 | 延べ時間 |  | 8 | 時間 | 3,000 | 24,000 |
|  | 完成検査立会費 | 延べ時間 |  | 6 | 時間 | 3,000 | 18,000 |
|  | 小計 |  |  |  |  |  | 180,000 |
| ２ | 設備費 （申請の手引き２頁の（２）補助対象経費の②設備費の記載項目に沿って書くこと） |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1.充てん設備 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-1自動充てん機 |  |  |  |  |  |  |
|  | ①定置式電子充てん機 |  | ＫＴＳ-Ⅱ | 2 | 基 | 1,800,000 | 3,600,000 |
|  | ・マルチプレクサー |  |  | 1 | 台 | 2,600,000 | 2,600,000 |
|  | ・バーコドスキャナー |  |  | 1 | 台 | 800,000 | 800,000 |
|  | ・フリーローラー |  | P40×W400×1m | 4 | 基 | 56,000 | 224,000 |
|  | ・耐圧防爆構造ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ |  |  | 1 | 台 | 32,000 | 32,000 |
|  | ・通信変換機 |  | ＲＣ-23Ｘ | 1 | 個 | 44,000 | 44,000 |
|  | ②回転式充てん機 |  | （ ～ 省 略 ～ ） |  |  |  |  |
|  | （詳細略） |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-2充てんポンプ |  |  |  |  |  |  |
|  | ・日機装ﾉﾝｼｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ |  | LP102-5.5-2FDJ | １ | 機 | 750,000 | 750,000 |
|  | ･荷造り運賃 |  |  | １ | 式 | 15,000 | 15,000 |
|  | 小計 |  |  |  |  |  | 8,065,000 |
|  | 2-2.プラットホーム |  |  |  |  |  |  |
|  | （詳細略） |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-3.共同充てんシステム |  |  |  |  |  |  |
|  | ・ＩＢＭ ＰＣ Ｓｅｒｖｅｒ Ｘ3400 |  | 7976ＰＤＪ | 1 | 台 | 420,950 | 420,950 |
|  | ・ＩＢＭ Ｔ115 15ｲﾝﾁﾓﾆﾀｰ |  | 494215Ｘ | 1 | 台 | 36,750 | 36,750 |
|  | ・ｻｰﾊﾞｰ用追加ﾒﾓﾘﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 39Ｍ5782 | 2 | 枚 | 31,000 | 62,000 |
|  | ・ｻｰﾊﾞｰ用無停電電源装置 |  | ＳＵＡ750ＪＢ5Ｗ | 1 | 台 | 108,500 | 108,500 |
|  | ・ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟＰＣ（子機） |  | ＲＱ929ＰＡ#ＡＢＪ | 2 | 台 | 120,000 | 240,000 |
|  | ・17ｲﾝﾁ液晶ﾓﾆﾀｰ（子機） |  | ＧＳ917ＡＡ#ＡＢＪ | 2 | 台 | 36,000 | 72,000 |
|  | ・追加ﾒﾓﾘﾓｼﾞｭｰﾙ 512MB（子機） |  | ＰＸ975ＡＡ | 2 | 枚 | 7,000 | 14,000 |
|  | ・無停電電源装置（子機） |  | ＢＥ500ＪＰ | 2 | 台 | 12,000 | 24,000 |
|  | ・ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ |  | ＬＢＰ-3970 | 1 | 台 | 118,000 | 118,000 |
|  | ・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾌｨｰﾀﾞｰ |  | ＰＦ-67Ｄ | 1 | 台 | 50,000 | 50,000 |
|  | ・ﾄﾞｯﾄｲﾝﾊﾟｸﾄﾌﾟﾘﾝﾀ |  | ＶＰ-5200Ｎ | 1 | 台 | 235,000 | 235,000 |

※設備内訳は一式ではなく、台数、個等の具体的単価に数量を掛けたものとし、部品は単価10万円以下にブレークダウンすること。

| 項目 | 品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ・RoHS対応ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ16ﾎﾟｰﾄHUB | ＧＳ916Ｍ | 1 | 台 | 98,000 | 98,000 |
|  | ・ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾙｰﾀｰ | ＲＴ58ｉ | 1 | 台 | 36,800 | 36,800 |
|  | ・出荷用ﾚｰｻﾞｰﾊﾝﾃﾞｨ | ＺＥ-71ＭＮ24 | 2 | 台 | 162,000 | 324,000 |
|  | ・光通信ﾕﾆｯﾄ | ＺＥ-71ＵＢ01Ｎ | 1 | 台 | 45,600 | 45,600 |
|  | ・ＰＨＳ基地局ｱﾝﾃﾅ | ＺＥ-71ＷＬＳＬ | 2 | 台 | 184,800 | 369,600 |
|  | ・集合充電4個口 | ＺＥ-71ＵＺ01Ｎ | 1 | 台 | 58,000 | 58,000 |
|  | ・ＬＡＮｹｰﾌﾞﾙ |  | 7 | 台 | 1,200 | 8,400 |
|  | ・ＳＱＬ Ｓｅｒｖｅｒ Ｓｔｄ2005（5ｃａｌ） | 228-03968 | 1 | 本 | 192,000 | 192,000 |
|  | ・Ｏｆｆｉｃｅ Ｓｔｄ2007 | 021-07756 | 3 | 本 | 49,000 | 147,000 |
|  | ・ｐｃＡｎｙｗｈｅｒｅ 12．1Ｃｏｍｐｌｅｔｅ | 12537338 | 3 | 本 | 16,800 | 50,400 |
|  | ・ＨＵＬＦＴ |  | 1 | 本 | 89,000 | 89,000 |
|  | ・ｽｷｬﾝﾄﾛﾆｸｽ(ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ作製機) | ＳＲ408 | １ | 台 | 320,000 | 320,000 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 3,120,000 |
| ３ | 工事費 |  |  |  |  |  |
|  | 3-1.充てん機設置工事 |  |  |  |  |  |
|  | ・運搬・搬入・据付費 |  | ２ | 人工 | 25,000 | 50,000 |
|  | ・移動・交通・宿泊費 | 4名 | ２ | 日 | 100,000 | 200,000 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 250,000 |
|  | 3-2.充てん機更新高圧配管工事 |  |  |  |  |  |
|  | ・ﾎﾞｰﾙ弁 | ＤＢ-280-20Ａ | 2 | 個 | 16,400 | 32,800 |
|  | ・ｽﾄﾚｰﾅｰ | ＤＦ-510-20Ａ | 2 | 個 | 15,000 | 30,000 |
|  | ・ﾌﾞﾛｰ弁 | Ｖ-8Ｂ | 1 | 個 | 4,800 | 4,800 |
|  | ・圧力計 | 3.5ＮＰａ | 2 | 個 | 2,900 | 5,800 |
|  | ・鋼管 | 50Ａ | 4 | ｍ | 1,810 | 7,240 |
|  |  | 25Ａ | 2 | ｍ | 1,000 | 2,000 |
|  | ・溶接継手 ﾌﾗﾝｼﾞJIS20K | 50Ａ | 3 | 枚 | 1,800 | 5,400 |
|  | ・溶接継手 ﾌﾗﾝｼﾞJIS20K | 20Ａ | 4 | 枚 | 860 | 3,440 |
|  | ・溶接継手 RC25×A20A |  | 2 | 個 | 1,190 | 2,380 |
|  | ・溶接継手 TR50×A25A |  | 2 | 個 | 4,500 | 9,000 |
|  | ・溶接継手 BOSS 20A |  | 2 | 個 | 2,500 | 5,000 |
|  | ・仕切りﾌﾗﾝｼﾞ JIS20K | 50Ａ | 1 | 枚 | 2,450 | 2,450 |
|  | ・ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ | Ｍ16-60Ｌ | 16 | 本 | 125 | 2,000 |
|  |  | Ｍ12-50Ｌ | 24 | 本 | 78 | 1,872 |
|  | ・ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ | 20Ｋ-50Ａ | 2 | 枚 | 250 | 500 |
|  |  | 20Ｋ-20Ａ | 6 | 枚 | 145 | 870 |
|  | ・ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰｽ | Ｍ16 | 2 | 本 | 240 | 480 |
|  |  | Ｍ12 | 6 | 本 | 163 | 978 |
|  | ・開閉札 |  | 3 | 枚 | 750 | 2,250 |
|  | ・配管架台用鋼材 | 75角×2.3ｔ | 21 | ｍ | 800 | 16,800 |

※工事内訳は一式ではなく、人工、個、ｍ３、ｍ２、ｍ等の具体的単価に数量を掛けたものとする。

※人工等については、事業終了後、作業日報を裏付けとして添付すること。

| 項目 | 品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ・ﾌﾟﾚｰﾄ | 175角×9ｔ | 4 | 枚 | 500 | 2,000 |
|  | ・補強ﾌﾟﾚｰﾄ | 200角×6ｔ | 12 | 枚 | 480 | 5,760 |
|  | ・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | Ｍ12×70Ｌ | 16 | 本 | 360 | 5,760 |
|  | ・Uﾎﾞﾙﾄ | 50Ａ | 4 | 本 | 230 | 920 |
|  | ・高圧配管溶接費 |  | 3 | 人工 | 20,500 | 61,500 |
|  | ・既設配管撤去及び架台撤去費 |  | 2 | 人工 | 9,500 | 19,000 |
|  | ・耐圧・気密・非破壊検査 |  | 15 | 箇所 | 2,500 | 37,500 |
|  | ・新設架台作製費 |  | 1 | 人工 | 23,500 | 23,500 |
|  | ・配管塗装費 |  | 27 | ｍ | 1,000 | 27,000 |
|  | ・運搬交通費 |  | 3 | 往復 | 7,000 | 21,000 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 340,000 |
|  | 3-3.充てんシステム電気工事 |  |  |  |  |  |
|  | ・電線管 |  | 42 | ｍ | 400 | 16,800 |
|  | ・電線管付属品 |  | 1 | ｾｯﾄ | 5,900 | 5,900 |
|  | ・電線管支持材 |  | 1 | ｾｯﾄ | 10,200 | 10,200 |
|  | ・ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | Ｇ-16 | 3 | 個 | 10,600 | 31,800 |
|  | ・ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ | Ｇ-16 | 2 | 個 | 2,500 | 5,000 |
|  | ・ﾏｼﾝﾌﾚｷ | Ｇ-16 | 10 | ｍ | 600 | 6,000 |
|  | ・ﾏｼﾝﾌﾚｷ付属品 |  | 1 | ｾｯﾄ | 7,500 | 7,500 |
|  | ・d2G4ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | Ｇ-16 | 1 | 台 | 10,000 | 10,000 |
|  | ・耐圧ﾊﾟｯｷﾝﾍﾞﾙﾏｳｽ | Ｇ-16 | 3 | 個 | 4,500 | 13,500 |
|  | ・電線 | ＣＶ2-3ｃ | 80 | ｍ | 320 | 25,600 |
|  |  | ＪＫＥＶ0.75-3Ｐ | 75 | ｍ | 370 | 27,750 |
|  | ・ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14ｓｑ | 15 | ｍ | 68 | 1,020 |
|  | ・巻きつけｸﾘｯﾌﾟ | 14ｓｑ | 3 | 個 | 320 | 960 |
|  | ・3分ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ |  | 1 | 個 | 570 | 570 |
|  | ・雑材及び消耗品 |  | 1 | 式 | 7,400 | 7,400 |
|  | ・電工労務費 |  | 8 | 人工 | 25,000 | 200,000 |
|  | ・運搬交通費 | 車輌2台 | 3 | 往復 | 10,000 | 30,000 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 400,000 |
|  | 3-4.土木工事 |  |  |  |  |  |
|  | ・ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ |  | 30 | ｍ | 880 | 26,400 |
|  | ・ｺﾝｸﾘｰﾄはつり（機械・人力とも） |  | 6 | ㎡ | 13,200 | 79,200 |
|  | ・同上殻処分費 | 5tﾄﾗｯｸ2車 | 2 | 回 | 12,200 | 24,400 |
|  | ・床堀り | ＦＬ-500 | 2 | 人工 | 11,000 | 22,000 |
|  | ・同上残土処分費 |  | 3 | ㎥ | 14,000 | 42,000 |
|  | ・重機回送費（往復） | 重機・ﾄﾗｯｸ 各2 | 2 | 往復 | 18,500 | 37,000 |
|  | ・砂利入れ込み |  | 3 | ㎥ | 24,000 | 72,000 |
|  | ・ｺﾝｸﾘｰﾄ台 |  | 1 | ㎥ | 29,000 | 29,000 |
|  | ・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | 1 | ㎥ | 22,400 | 22,400 |
|  | ・ｺﾝｸﾘｰﾄ押さえ |  | 1 | ㎥ | 24,400 | 24,400 |
|  | ・ﾌﾞﾛｯｸ積 |  | 2 | 人工 | 14,500 | 29,000 |
| 項目 | 品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
|  | ・仮枠 |  | 2 | 人工 | 15,000 | 30,000 |
|  | ・土間補修 |  | 2 | 人工 | 11,000 | 22,000 |
|  | ・排水ﾊﾟｲﾌﾟ | ＶＰ100 | 14 | ｍ | 1,200 | 16,800 |
|  | ・同上継手類 |  | 8 | 個 | 2,800 | 22,400 |
|  | ・排水ﾊﾟｲﾌﾟ敷設労務費 |  | 3 | 人工 | 17,000 | 51,000 |
|  | ・運搬交通費 | ﾄﾗｯｸ2台 | 4 | 往復 | 7,500 | 30,000 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 580,000 |
|  | 3-5.充てんﾎﾟﾝﾌﾟ更新高圧配管工事 |  |  |  |  |  |
|  | ・緊急遮断弁 | LEV-280S 100A | 1 | 台 | 315,000 | 315,000 |
|  | ・ｽﾄﾚｰﾅｰ | ＤＦ-510 100Ａ | 1 | 個 | 160,000 | 160,000 |
|  | ・逆止弁 | ＤＣ-407Ｓ 50Ａ | 1 | 個 | 96,000 | 96,000 |
|  | ・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 5422-Ｇ型 100Ａ | 1 | 個 | 842,000 | 842,000 |
|  | ・ﾎﾞｰﾙ弁 | BFV-209N 100A | 2 | 個 | 149,800 | 299,600 |
|  |  | ＤＢ-280 50Ａ | 2 | 個 | 38,800 | 77,600 |
|  |  | ＤＢ-280 40Ａ | 2 | 個 | 33,350 | 66,700 |
|  |  | ＤＢ-280 25Ａ | 3 | 個 | 23,600 | 70,800 |
|  | ・ﾈｼﾞ込み式ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁 | ＬＰＩ-10 10Ａ | 2 | 個 | 2,300 | 4,600 |
|  | ・配管ﾌﾞﾛｰ用ｱﾝｸﾞﾙ弁 | Ｖ-8Ｂ | 6 | ｾｯﾄ | 5,400 | 32,400 |
|  | ・圧力計ｾｯﾄ |  | 2 | ｾｯﾄ | 8,000 | 16,000 |
|  | ・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300Ｌ 100Ａ | 2 | 本 | 82,000 | 164,000 |
|  |  | 300Ｌ 50Ａ | 2 | 本 | 26,200 | 52,400 |
|  |  | 300Ｌ 25Ａ | 1 | 本 | 15,800 | 15,800 |
|  | ・弁座漏洩ﾃｽﾄﾌﾗﾝｼﾞ | 100Ａ | 2 | 枚 | 14,600 | 29,200 |
|  | ・鋼管（ＳＴＰＧ370Ｓ ＃40） | 100Ａ | 4 | ｍ | 4,500 | 18,000 |
| （ 略 ） |  |  |  |  |  |  |
|  | ・高圧ﾈｼﾞ継手（Ｓ25Ｃ） | 角ﾆｯﾌﾟﾙ10Ａ | 2 | 個 | 560 | 1,120 |
|  |  | ﾌﾟﾗｸﾞ 10Ａ | 2 | 個 | 350 | 700 |
|  | ・両切りﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ | Ｍ20×130Ｌ | 32 | 本 | 510 | 16,320 |
|  |  | Ｍ16×110Ｌ | 16 | 本 | 320 | 5,120 |
|  | ・ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ | Ｍ20×75Ｌ | 16 | 本 | 225 | 3,600 |
|  |  | Ｍ20×70Ｌ | 56 | 本 | 222 | 12,432 |
|  |  | Ｍ16×65Ｌ | 8 | 本 | 140 | 1,120 |
|  |  | Ｍ16×60Ｌ | 188 | 本 | 124 | 23,312 |
|  | ・ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ（Ｔ1120 2ｔ） | 100Ａ | 4 | 枚 | 690 | 2,760 |
|  |  | 80Ａ | 12 | 枚 | 400 | 4,800 |
|  |  | 65Ａ | 1 | 枚 | 360 | 360 |
|  |  | 50Ａ | 16 | 枚 | 250 | 4,000 |
|  |  | 40Ａ | 6 | 枚 | 186 | 1,116 |
|  |  | 25Ａ | 10 | 枚 | 157 | 1,570 |
|  | ・ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰｽ | Ｍ20用 | 16 | 本 | 320 | 5,120 |
|  |  | Ｍ16用 | 33 | 本 | 240 | 7,920 |

| 項目 | 品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ・支持金物 | ＳＵＳ製 | 11 | 箇所 | 2,500 | 27,500 |
|  | ・高圧配管溶接労務費 |  | 14 | 人工 | 25,500 | 357,000 |
|  | ・ﾈｼﾞ配管労務費 |  | 3 | 人工 | 20,500 | 61,500 |
|  | ・配管支持金具設置費 |  | 11 | 箇所 | 3,000 | 33,000 |
|  | ・耐圧検査及び非破壊検査費 |  | 20 | 箇所 | 3,500 | 7,000 |
|  | ・運搬交通費 |  | 7 |  | 7,000 | 49,000 |
|  | 小計 |  | 7 |  |  | 3,100,000 |
|  | 3-6.充てんﾎﾟﾝﾌﾟ更新電気設備工事 |  |  |  |  |  |
|  | ･電線管 | Ｇ-28 | 10 | ｍ | 570 | 5,700 |
|  |  | Ｇ-22 | 15 | ｍ | 488 | 7,320 |
|  | ・電線管付属品 |  | 1 | ｾｯﾄ | 2,910 | 2,910 |
|  | ・電線管支持材 |  | 1 | ｾｯﾄ | 4,500 | 4,500 |
|  | ・ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | Ｇ-28 | 2 | 個 | 4,062 | 8,124 |
|  |  | Ｇ-22 | 1 | 個 | 3,875 | 3,875 |
|  | ・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ | Ｇ-28 | 2 | 本 | 11,125 | 22,250 |
|  | ・ﾌｲｯﾁﾝｸﾞ | Ｇ-28 | 2 | 個 | 1,813 | 3,626 |
|  | ﾞ | Ｇ-22 | 1 | 個 | 1,563 | 1,563 |
|  | ・電線 | ＣＶ5.5-4Ｃ | 12 | ｍ | 862 | 10,344 |
|  |  | ＣＶＶ2-3Ｃ | 16 | ｍ | 363 | 5,808 |
|  | ・ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｽﾀｰﾀｰ | 5.6ＫＷ | 1 | 台 | 244,400 | 244,400 |
|  | ・空転防止ﾘﾚｰ盤 | ｄ2Ｇ4 | 1 | 台 | 222,800 | 222,800 |
|  | ・雑材消耗品 |  | 1 | 式 | 28,780 | 28,780 |
|  | ・電工労務費 |  | 8 | 人工 | 25,000 | 200,000 |
|  | ・運搬交通費 |  | 4 | 日 | 12,000 | 48,000 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 820,000 |
| ４ | システム稼動確認費 |  |  |  |  |  |
|  | ･充てん機試運転調整費 |  | 30 | 時間 | 5,000 | 150,000 |
|  | ・高圧ガス設備運転調整費 |  | 16 | 時間 | 4,000 | 64,000 |
|  | ・充てんシステム試運転調整費 |  |  |  |  |  |
|  | システム運用指導費 |  | 10 | 人日 | 50,000 | 500,000 |
|  | データ構築費 |  | 4 | 人日 | 50,000 | 200,000 |
|  | ・バーコードラベル印刷機調整費 |  | 1 | 人日 | 31,000 | 31,000 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 945,000 |
|  | 合 計 |  |  |  |  | 17,800,000 |
|  | 消費税 8％ |  |  |  |  | 1,424,000 |
|  | 総合計 |  |  |  |  | 19,224,000 |