## （低位基準）ボイラ・工業炉・自家発電設備
燃料消費量（使用量）の補正計算方式
（ボイラ・工業炉・自家発電設備の場合）
計算シート①で省エネルギー率を計算する際に入力する燃料消費量（使用量）は、日団協が定める単位発熱量（公募説明会
資料46ページ参照）に基づいて算出された数値を使用します。
カタログや仕様書等に記載されている燃料消費量（使用量）は、上記と異なる数値で算出されている場合がありますので、下
の計算式の該当箇所に数値を入力し、日団協の定める単位発熱量に基づく燃料消費量（使用量）に補正する必要があります。
使用燃料が 《 A重油 》 の場合
| 【カタログ・仕様書に記載されている数値】 | [9 empty] | 【日団協が定める数値】
機種名等 | 燃料消費量 | 単位 |  |  |  | 比重 |  |  | 熱量換算値 |  | 単位発熱量(低位） |  |  |  | 補正後燃料消費量
|  | Ｌ/ｈ | × | ＭＪ/Ｌ | [6 empty] | ÷ | 36.6 | GJ/ＫL | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | ＭＪ/ｋｇ | [9 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/Ｌ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | ＫＪ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ | [6 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
使用燃料が 《 灯油 》 の場合
| 【カタログ・仕様書に記載されている数値】 | [9 empty] | 【日団協が定める数値】
機種名等 | 燃料消費量 | 単位 |  |  |  | 比重 |  |  | 熱量換算値 |  | 単位発熱量(低位） |  |  |  | 補正後燃料消費量
|  | Ｌ/ｈ | × | ＭＪ/Ｌ | [6 empty] | ÷ | 34.2 | GJ/KL | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | ＭＪ/ｋｇ | [9 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/Ｌ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | ＫＪ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ | [6 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
使用燃料が 《 LPG 》 の場合
| 【カタログ・仕様書に記載されている数値】 | [9 empty] | 【日団協が定める数値】
機種名等 | 燃料消費量 | 単位 | [6 empty] | 熱量換算値 |  | 単位発熱量(低位） |  |  |  | 補正後燃料消費量
|  | ｋｗ/ｈ | [5 empty] | × | 3.6 | ＭＪ/Ｋｗ | ÷ | 45.8 | GJ/ｔ | ＝ | 0 | kg/h
|  | Ｋｃａｌ/ｈ | [5 empty] | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | kg/h
|  | Ｎｍ３/ｈ | × | ＫＪ/Ｎｍ３ | [9 empty] | ＝ | 0 | kg/h
|  | Ｎｍ３/ｈ |  | Ｋｃａｌ/Ｎｍ３ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | kg/h
|  | ｋｇ/ｈ |  | ＭＪ/ｋｇ | [9 empty] | ＝ | 0 | kg/h
更新前・後の機種名等を入力
カタログや仕様書等を参照して該当する欄に記載されている数値を入力（単位に注意）
算出された数値を計算シート①に入力

## （高位基準）空調・冷温水機
燃料消費量（使用量）の補正計算方式
（空調・冷温水機の場合）
計算シート①で省エネルギー率を計算する際に入力する燃料消費量（使用量）は、日団協が定める単位発熱量（公募説明会
資料46ページ参照）に基づいて算出された数値を使用します。
カタログや仕様書等に記載されている燃料消費量（使用量）は、上記と異なる数値で算出されている場合がありますので、下
の計算式の該当箇所に数値を入力し、日団協の定める単位発熱量に基づく燃料消費量（使用量）に補正する必要があります。
使用燃料が 《 A重油 》 の場合
| 【カタログ・仕様書に記載されている数値】 | [9 empty] | 【日団協が定める数値】
機種名等 | 燃料消費量 | 単位 |  |  |  | 比重 |  |  | 熱量換算値 |  | 単位発熱量(高位） |  |  |  | 補正後燃料消費量
|  | Ｌ/ｈ | × | ＭＪ/Ｌ | [6 empty] | ÷ | 39.1 | GJ/ＫL | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | ＭＪ/ｋｇ | [9 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/Ｌ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | ＫＪ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ | [6 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
使用燃料が 《 灯油 》 の場合
| 【カタログ・仕様書に記載されている数値】 | [9 empty] | 【日団協が定める数値】
機種名等 | 燃料消費量 | 単位 |  |  |  | 比重 |  |  | 熱量換算値 |  | 単位発熱量(高位） |  |  |  | 補正後燃料消費量
|  | Ｌ/ｈ | × | ＭＪ/Ｌ | [6 empty] | ÷ | 36.7 | GJ/KL | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | ＭＪ/ｋｇ | [9 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/Ｌ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | ｋｇ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | Ｋｃａｌ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
|  | Ｌ/ｈ |  | ＫＪ/ｋｇ | × |  | ｋｇ/Ｌ | [6 empty] | ＝ | 0 | Ｌ/ｈ
使用燃料が 《 LPG 》 の場合
| 【カタログ・仕様書に記載されている数値】 | [9 empty] | 【日団協が定める数値】
機種名等 | 燃料消費量 | 単位 |  |  |  | 比重 |  |  | 熱量換算値 |  | 単位発熱量(高位） |  |  |  | 補正後燃料消費量
|  | ｋｗ/ｈ | [5 empty] | × | 3.6 | ＭＪ/Ｋｗ | ÷ | 50.8 | GJ/ｔ | ＝ | 0 | kg/h
|  | Ｋｃａｌ/ｈ | [5 empty] | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | kg/h
|  | Ｎｍ３/ｈ | × | ＫＪ/Ｎｍ３ | [9 empty] | ＝ | 0 | kg/h
|  | Ｎｍ３/ｈ |  | Ｋｃａｌ/Ｎｍ３ |  |  |  | × | 4.186 | ＫＪ/Ｋｃａｌ |  |  |  | ＝ | 0 | kg/h
|  | ｋｇ/ｈ |  | ＭＪ/ｋｇ | [9 empty] | ＝ | 0 | kg/h
更新前・後の機種名等を入力
カタログや仕様書等を参照して該当する欄に記載されている数値を入力（単位に注意）
算出された数値を計算シート①に入力