日団協技術基準　Ｓ労-001-2023

ＧＨＳに基づく液化石油ガスの危険有害性情報の

伝達方法―安全データシート（ＳＤＳ）

作成・使用要領

１．制定目的

労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）においては、化学物質等による労働災害防止を図るため、化学物質等の危険有害性の周知を行うこととされ、安衛法第57条の2において文書（安全データシート）交付規定が義務規定として設けられている。

国際的には、2003年に引火性、発がん性等の危険有害性の各項目に係る分類が行われ、その分類に基づいて、絵表示や注意喚起語等を含むラベルや化学物質等安全データシート（安全データシート＝ＳＤＳ：Safety Data Sheet）を作成・交付すること等を内容とする「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム（ＧＨＳ：Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals）」が国際連合から勧告として公表された。

このＧＨＳ勧告を踏まえ、表示・文書交付制度を改善した改正安衛法が2006年12月1日施行された。改正安衛法では化学品の危険有害性情報の伝達方法として、ラベル・作業場内の掲示及び安全データシート（ＳＤＳ）と指定化学物質等が規定されている。2012年4月には労働安全衛生規則（以下「安衛則」とする）が改正され危険・有害とされるすべての化学物質についてラベル表示及びＳＤＳの交付が努力義務化され、2016年6月の安衛法改正ではラベル表示やリスクアセスメント実施の義務化など制度対象が拡大した。

なお、液化石油ガス（以下「ＬＰガス」とする）の含有成分では指定物質としてブタン・ペンタンが対象となっていたが、2017年3月1日にエチレン、ブテン（ブチレン）、プロペン（プロピレン）が追加されている。

改正安衛法の表示・文書交付制度の具体的な実施方法として、JIS規格も改正を重ね任意規格から法規制に整合するよう整備・統合され、2019年5月にＧＨＳ改訂6版に準拠したJIS Z 7252及びJIS Z 7253GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）が発行された。

ＬＰガス業界においては、この文書交付制度に基づきＳＤＳを作成・使用する際、業界内の一体化と周知徹底を図ることを目的として本基準を作成している。本基準は、上記国連文書の改正や安衛法及び政省令改正に対応するため、各種データ更新等を行うことにより、本基準を改正してきた。

２．適用範囲

本基準の適用範囲は、日本ＬＰガス協会「ＬＰガスの品質に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき、現在国内で流通する一般的なＬＰガス及びＬＰガスに含有される化学物質に係るＳＤＳの通知対象物質、通知対象者、標準様式等について作成方法や使用方法を記載する。

３．通知対象物質

この基準の作成時点において確認されているＬＰガス含有物質で、安衛法施行令第18条の2及び別表第9にて通知対象物となっている化学物質は以下の通りである。

ブタン	：　１ｗｔ％以上

ペンタン　　　　　 	 ：　１ｗｔ％以上

エチレン			 ：　１ｗｔ％以上

ブテン（ブチレン）	 ：　１ｗｔ％以上

プロペン（プロピレン） ：　１ｗｔ％以上

メタノール　　　　　　 ：　 0.1ｗｔ％以上

なお、混合物としてのＬＰガス含有成分には上記指定物質以外にもプロパン及びエタンが含まれ、これらの可燃性ガスは危険物として安衛法施行令・別表第1にて指定されている。また、危険又は健康障害を生ずるおそれのある物質として通知の努力義務が規定されている（安衛則・第24条の15）。更に、ガイドラインではこれらの物質以外にも、管理基準の設定された物質や物質が特定されていない残渣分なども含有するが、規制基準の閾値未満のためＳＤＳには記載しない。

４．ＳＤＳの作成者

ＳＤＳの作成者は、ＬＰガスを製品として出荷する製造者又は輸入者（以下「供給者」とする）が作成する。

安衛法ではＳＤＳの作成者に関しては明確な記述は無いが、第57条の2に基づき譲渡又は提供する者が通知するとなっている。また、ＳＤＳに記載するＧＨＳ分類は事業者の責任において危険及び有害性にもとづき実施判断されるべきものであり、ＬＰガス含有成分や濃度及びＧＨＳ分類やＳＤＳ記載方法を熟知した供給者が作成する。

５．ＳＤＳの通知対象者

安衛法第57条の2に基づくＳＤＳの通知対象者は、供給者よりＬＰガスを譲渡又は提供を受けて取扱う事業所・事業者及び主として業務用・工業用に使用する消費者である。具体的な通知対象者の事例を以下に示す。

ただし、主として一般消費者の生活の用に供される場合は除かれるが、業務用・営農用・個人事業者等からの要望など必要に応じて利用することも可能とする。

①　高圧ガス保安法適用ＬＰガス製造、販売（同業者への販売含む）又は消費事業者

②　高圧ガス保安法第３条（適用除外）に該当するＬＰガス消費事業者

③　液化石油ガス法適用ＬＰガス販売事業者

④　液化石油ガス法適用ＬＰガス業務用消費者（個人の業務用消費者除く）

⑤　ＬＰガスを燃料とする自動車を使用する運送会社

⑥　ガス事業法適用事業者

⑦　労働安全衛生法第31条の2（注）適用されるＬＰガス製造又は取扱う設備の改造その他作

業を実施・請負う事業者

(注)安衛法第31条の2及び安衛則第662条の3・第662条の4では、法定設備の改造、修理、清掃等で当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業する場合、注文者は請負人に作業開始前までに文書交付しなければならない。

６．ＳＤＳの標準様式

ＳＤＳの標準様式は、JIS Z 7253:2019に基づいて作成した。記載項目については下記16項目とし、厚労省モデルＳＤＳや政府ＧＨＳ分類を参考に知り得る情報で確認の取れる事項について記載した。

- 化学品及び会社情報

- 危険有害性の要約

- 組成及び成分情報

- 応急措置

- 火災時の措置

- 漏出時の措置

- 取扱い及び保管上の注意

- ばく露防止及び保護措置

- 物理的及び化学的性質

- 安定性及び反応性

- 有害性情報

- 環境影響情報

- 廃棄上の注意

- 輸送上の注意

- 適用法令

- その他の情報

ＳＤＳの標準様式は、日団協にて作成した次の３種類とする。各様式と主たる違いである化学品名と§3：組成及び成分情報は下記の通りとする。

「プロパン・オートガス」用　　… プロパン　　 90％以上～100％未満(注)

「ブタン・オートガス」用　　　… ブタン　　　 90％以上～100％未満(注)

「ミックスガス・オートガス」用 … 液化石油ガス100％(プロパン・ブタンの混合物)(注)

(注)ミックスガス・オートガス用は集約されているため、供給しているＬＰＧの成分構成に応じ、添付表の該当品欄に〇印で明示するとともに、通知記録にも反映させる。

なお、オートガス成分構成が夏冬で異なる場合、添付表の当該２つの該当欄に、「夏」「冬」と明示する。

(注)ＬＰガス中のＳＤＳ通知対象物質及び含有量は、各様式の§3：組成及び成分情報の参考情報又は添付資料として各ＳＤＳに明記する。

標準様式は、ガイドラインに基づき現在国内で流通する一般的なＬＰガスの組成及び成分を元に作成されたものである（プロパン中のプロピレンは、安衛法に準拠し10wt％未満とした）。

このＬＰガスを譲渡又は提供する際、供給者は成分及び含有濃度等について標準様式の記載内容が一致又は範囲内に該当する場合は会社情報等の連絡先を変更してそのまま使用することができる。成分及び含有濃度等に差異がある場合は、供給者はその内容に応じてＧＨＳ分類の再実施やＳＤＳの記載内容の修正をおこなわなければならない。

たとえば、ＬＰガス中の1,3-ブタジエン含有量が0.1wt％以上の場合は安衛法の表示・文書交付対象物質となるので、供給者は混合物としてのＧＨＳ分類を再実施し、標準様式の「危険有害性の要約」等、必要個所の追記又は変更等を行い使用するとともに、譲渡又は提供する容器に再実施したＧＨＳ対応のラベルを貼付等することが必要となる。

標準様式は、日本国内にて使用することを前提（安衛法に準拠）としたものであり、国外向けについては、別途各供給者にて作成することとする。

標準様式の更新については、5年以内毎に定期見直し、変更が必要な場合は1年以内に更新し、通知、記録する。

(注)SDS通知事項「人体に及ぼす作用」については2023年4月以降定期確認等が義務化され、その他通知事項については努力義務と規定されているため、5年以内毎に全体定期見直しを行い、必要に応じて改訂する。

７．ＳＤＳの使用目的

ＳＤＳは、以下の目的のために作成されたものであるので、この目的に適するように使用・普及を図るものとする。

- 製品の供給者は、労働災害防止のため化学物質の危険性又は有害性及び安全のための予防措置等を含めた安全に関する情報資料を受領者に提供する必要がある。

- 受領者は、製品の危険又は有害な性質等について、労働者及びその他関係者の理解を深めるとともに、製品に関する適切な取り扱いを促進し、もって労働災害等の防止を図る必要があり、これに資するための情報資料として活用するものが必要である。

- 事業者は、ＬＰガスを労働者に取り扱わせるときは、ＳＤＳ等を常時作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により労働者に周知するものとする。（作業場内の表示）

８．ＳＤＳの通知要領

供給者は、供給開始時までに受領者（供給先）の責任者に対してＳＤＳを通知し、次の事項を記録する。なお、通知したＳＤＳの内容に変更が生じた場合は、改めて通知、記録する。

- 通知年月日

- 通知先名称

- 通知者氏名

- 通知方法

制定日

本基準の制定日は、1993年4月23日とする。

改正日

本基準の第１回改正：1998年10月１日

第２回改正：2001年 2月26日

第３回改正：2002年10月１日

第４回改正：2006年11月15日

第５回改正：2007年 3月28日

第６回改正：2008年 7月 9日

第７回改正：2012年 7月25日

第８回改正：2016年 9月16日

第９回改正：2017年 6月 2日

第10回改正：2020年 3月13日

第11回改正：2022年 2月18日

第12回改正：2023年11月 7日

制定・改正の趣旨

- 化学物質等による労働災害防止を図るため、1990年、ＩＬＯ総会において化学物質等の危険有害性の周知を主な内容とする「職場における化学物質の使用の安全に関る条約（第170号条約）」が採択された。これに基づき、厚生省・通商産業省・労働省の３省合意の基に、労働省告示「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」（1992年7月1日）、厚生省・通産省告示「化学物質の安全性に係る情報提供に関する指針」（1993年3月26日）が公布され、当該告示に基づく化学物質の安全性に係る情報提供の文書交付が必要となった。このため、当該文書交付について、ＬＰガス業界内の一体化と周知徹底を図ることを目的として1993年4月に当協議会にて本基準を制定した。

※以降、本要領改正時に、ＳＤＳ標準様式の解説も見直す。

- 1997年4月の高圧ガス保安法改正並びに暴露防止措置等の動向に基づき見直すとともに、日団協技術基準とするため、1998年10月1日において改正した。

- 1999年5月の安衛法改正及び2000年3月のＰＲＴＲ法施行に伴い、2000年12月31日において改正した。

- 2002年10月1日、液化石油ガス法第13条「規格に適合しない液化石油ガスの販売の禁止等」関係の施行規則第12条（液化石油ガスの規格）の改正により水銀が加えられたことに伴い、危険有害性不純物の内容を追加した。

- 1999年5月の安衛法施行令の改正に伴い、ペンタンについては１wt％以上含有されるものは、文書交付対象物質として記載を要するとされていたため、2006年11月に改正した。

- ＧＨＳ国連勧告に基づく2006年12月１日施行の安衛法改正に基づき、標準様式の全面見直し及び新規対象物質として1,3-ブタジエンの追加により、2007年3月28日において改正した。

- 2008年4月、ガイドラインの1,3-ブタジエン含有量の規定値変更および「輸送上の注意」欄を安全衛生情報センターの標準様式内容と整合性を図る等により、2008年7月9日において改正した。

- 2012年3月にJIS Z 7253:2012が制定され、化学品の危険有害性情報の伝達方法としてラベル、作業場内の表示及び安全データシート（ＳＤＳ）が規定されたため、2012年7月25日において改正した。

- 労働安全衛生法施行令が改正され、2016年6月1日よりブタン、ペンタンを１wt％以上含有する物は表示義務対象となった。それに伴い、様式への記載事項を追加した。

- 労働安全衛生法施行令が改正され、2017年3月1日よりエチレン、ブテン（ブチレン）、プロペン（プロピレン）を１wt％以上含有する物は、譲渡提供時に安全データシート（ＳＤＳ）の提供及び容器へのラベル表示、リスクアセスメントの実施が義務付けられた。それに伴い、本技術基準を改正した。

- JIS Z 7252 及び JIS Z 7253 が2019年5月25日に改正されたことに伴う改正を行うとともに、各種記載情報を最新版に更新した。また、従来エチレンの濃度として採用していた濃度は「エタン＋エチレン」の濃度を適用していたことからエタンに関する記載の追加と、2-ブチレンに関する記載をcis-2-ブチレンとtrans-2-ブチレンに分割した。

- 既存ＳＤＳ標準様式12種を3種に集約し、ＬＰガス取扱者とって、より活用しやすいよう本要領の改正を実施した。また、厚生労働省の指導によりイソブタンの特定標的臓器毒性（単回ばく露）、ノルマルブタンの特定標的臓器毒性（反復ばく露）に係る根拠データの追記及び現状、凍結防止剤として微量添加しているメタノールについても追記、その他各種記載情報を最新のＧＨＳ分類年度：令和元年度（2019年度）まで反映した。

- 労働安全衛生規則が改正され、2022年5月31日ＳＤＳ等による通知方法の柔軟化され、一方、2023年4月1日ＳＤＳ等の「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新が義務化された。それに伴い、本技術基準を改正した。